Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr RO.5556.15.2025.SJan                                              
............................................................................
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................
 

tel.**): .....................................................
 

adres e – mail**): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………… r. nr RO.5556.15.2025.SJan  o wartości poniżej 130.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych  na: 

Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Ja/My, niżej podpisany/i, 
_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: 
_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

Wartość netto  ..........................................................................................
Słownie  …………………………………………………………………………
Podatek VAT w kwocie………………………………………………
Wartość  brutto ..............……………………………………………………….
Słownie ………………………………………………………………………….
Obliczono wg. poniższej kalkulacji:

	Lp.
	Nazwa zamawianego przedmiotu
	Ilość sztuk
	cena jednostkowa netto [zł/szt]
	cena jednostkowa brutto [zł/szt]
	wartość jednostkowa netto [zł/szt]
	wartość jednostkowa brutto [zł/szt]

	1.
	Agregat prądotwórczy, zewnętrzny w obudowie wyciszonej atmosferycznej o mocy minimalnej 40 KW.

Dane agregatu:

· Moc agregatu: min. PRP: 60KVA/48,0 kW.

· Agregat w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną.

· Agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem.

· Agregat zabudowany z możliwością ręcznego rozruchu.

· Na wyposażeniu agregatu powinna znajdować się szafa z gniazdami min. 2x gniazdo 16A 230V 2P+PE, 1x gniazdo 16A 400V 5P, 1x gniazdo 32A 400V 5P, 1x gniazdo 125A 400V.

· Czas pracy agregatu: min. 3 dni.

· Dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy.

· Drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika.

· Drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia.

· Okienko wizyjne do sterowania odporne na promienie UV.

· Nie może przekroczyć wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2400 mm.

· Zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 250 l.

· Ramo-zbiornik z przestrzenią retencyjną.

· Możliwość monitorowania agregatu poprzez GPS.

· Darmowa aplikacja do monitorowania agregatu.

· Sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń.

· Wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów.

Silnik :

· Moc silnika netto min. 53 kW.

· Emisja spalin: min. Stage II lub non-emission lub fuel optimized.

· Obroty min. 1500 obr/min.

· Regulacja obrotów: elektroniczna lub mechaniczna.

· Pojemność silnika min. 4,1l.

· Liczba cylindrów min. 4.

· Układ paliwowy wtrysk bezpośredni.

· Instalacja 12 V.

· Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

· Silnik w klasie wykonania minimum G2.

Prądnica:

· Prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,25%.

· Niski poziom zakłóceń THD,3%.

· Prąd startowy prądnicy 320% In.

· Napięcie znamionowe min. 400 V.

· Moc znamionowa min. 60,0 kVA.

· Stopień ochrony IP 23.

· Konstrukcja jednołożyskowa.

· Połączenie z silnikiem bezpośrednie.

· Technologia bezszczotkowa.

· Podtrzymanie prądu zwarciowego min. 300%.

· Sprawność min. 89%.

· Klasa izolacji H.

· Pomiar napięcia min. 1 faza.

· Gwarancja min. 60 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe (z limitem 1 tys. motogodzin). Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

· Agregat musi spełniać normy i dyrektywy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE, Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE, ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022, PN-EN ISO 8528-13:2016, PN-EN 60204-1.

· Dostawa i uruchomienie agregatu w cenie agregatu.


	1
	 
	 
	
	

	2.
	Przyczepa samochodowa do transportu powyższego agregatu.

· Przyczepa o wymiarach: min. 2500 x min. 1300 mm.

· Dopuszczalna masa całkowita do 2700 kg.

· Oś hamowania 2x hamowana 1350 kg.

· Wyposażona w bezobsługową oś skrętną.

· Cztery podpory korbowe z możliwością poziomowania przyczepy na nierównym terenie.

· Oświetlenie przyczepy.

· Koła: 185R14C z oponami wzmocnionymi.

· Koło podporowe.

· Dwie wzdłużne platformy z otworami konstrukcyjnymi umożliwiającymi bezpieczne połączenie śrubowe agregatu z przyczepą.

· Wyważenie przyczepy dla uzyskania wymaganego przez przepisy ruchu drogowego nacisku na sprzęg.

· Rama przyczepy stalowa, spawana, ocynkowana.

· Dysze stalowy, cynkowany, przykręcany.

· Oświetlenie żarówkowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym 12 V ze światłem cofania, wtyczka 13 – pin.

· Nadkola wykonane z tworzywa z fartuchami przeciw-błotnymi. 

· Transport przyczepy i montaż agregatu na przyczepie w cenie przyczepy.


	1
	 
	 
	
	

	Wartość całkowita zł
	 
	 


2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 15 grudnia 2025 r.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
7. Składamy następujące oświadczenie i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

……………………….. dnia ……….. 2025 roku

......................................................              

           miejscowość i data                                                                      

.......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do podpisywania oferty/
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr RO.5556.15.2025.SJan 
............................................................................
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................
 

tel.**): .....................................................
 

adres e – mail**): ....................................

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ….................... r.  nr RO.5556.15.2025.SJan  o wartości poniżej 130.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na: 
Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.
Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________
OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

1.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a , pkt 2 lit. b  i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………., dnia ……………2025 roku








………………………………………………………..








           (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr RO.5556.15.2025.SJan 
............................................................................
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................
 

tel.**): .....................................................
 

adres e – mail**): ....................................
OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wynikających z art. 112 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …............ r. nr RO.5556.15.2025.SJan  o wartości poniżej 130.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na: 
Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.
Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________
OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

Spełniam/-y warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………., dnia ……………… 2025 roku







………………………………………………………..








           (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr RO.5556.15.2025.SJan
Umowa Nr …………/U/2025
zawarta w dniu …………………………………………. r. w Szlichtyngowej, pomiędzy: 

Gminą Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 497 00 15 085, REGON 411050801, reprezentowaną przez:

Jolantę Wielgus - Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Doroty Raczyckiej zwaną dalej 
„Zamawiającą”, 

a 

………………………………………………….., NIP: …………………., REGON: …………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” 

§1
1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotowe zamówienie zgodnie z ofertą 
z dnia …………………………………… r., stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień: 15.12.2025 r.

§3

Dostarczony sprzęt określony w § 1 powinien być fabrycznie nowe, posiadać odpowiednie certyfikaty, być zgodny z kryteriami polskich i unijnych norm oraz spełniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa.
§ 4
Cena sprzętu i artykułów ochrony osobistej opisanych w § 1 niniejszej umowy wynosi ………. zł netto, kwota brutto ………………………… zł (słownie …………………………………………………… brutto).
§ 5
1. Należność za wykonaną dostawę będzie realizowana z konta Zamawiającej w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu całego przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem odbioru,
na podstawie faktury VAT. 

2. Wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy atesty, certyfikaty na pomoce dydaktyczne dostarczone Zamawiającemu. W przypadku braku atestów i certyfikatów Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru pomocy i traktowania dostawy
jako niekompletnej.
§6
1. Zamawiająca będzie mogła żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy -
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za dostawę, od której    wykonania odstąpiono.
4) Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment).

5) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr: ……………………..………………… jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

2. Zamawiająca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającej przysługuje prawo potrącenia w/w kar umownych z bieżących należności przysługujących Wykonawcy. 

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres
min. 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż oferowany przez Wykonawcę, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Strony oświadczają, że zgłoszenie usterki może nastąpić telefonicznie lub drogą elektroniczną
(faks, e-mail).

3. Zamawiająca ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.
§8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§10
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej.

§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającej.

ZAMAWIAJĄCA: 





WYKONAWCA:
